Прямые (линейные) кабельные ролики

- Ролик линейный для прокладки кабеля РПК

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Типоразмер ролика | РПК 80 | РПК 150 | РПК 200 |
| Ширина ролика, мм | 80 | 150 | 200 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 60 | 120 | 160 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 | 150 | 150 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм; | 300х165х255 | 300х235х255 | 300х285х255 |
| Масса, кг | 2,5 | 4 | 5,5 |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Стоимость руб. с НДС: РПК 80 – 1 200 РПК 150 – 1 400 РПК 200 – 1 600 |

- Ролик линейный для прокладки кабеля

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Типоразмер ролика | РПК 80М | РПК 150М | РПК 200М |
| Ширина ролика, мм | 80 | 150 | 200 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 60 | 120 | 160 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 | 150 | 150 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм; | 300х165х255 | 300х235х255 | 300х285х255 |
| Масса, кг | 2,5 | 4 | 5,5 |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Стоимость руб. с НДС: РПК 80М – 1 350 РПК 150М – 1 600 РПК 200М – 1 900 |

Кабельные ролики имеют разборную конструкцию, состоящую из рамы, ролика, оси со шплинтами и подшипников. Все элементы являются стандартными и взаимозаменяемыми для роликов одного типа. Поскольку кабельные ролики работают в условиях, когда возможны механические повреждения любого элемента, ролик для прокладки кабеля с разборной конструкцией будет иметь преимущество за счёт взаимозаменяемости его составных частей. Таким образом, приобретённый вами ролик для кабеля становится практически вечным. Ещё одно преимущество разборной конструкции ролика для прокладки кабеля в том, что внутренняя полость ролика легко может быть очищена от накапливающейся там грязи.

Все кабельные ролики изготавливаются только с закрытыми шариковыми подшипниками.

Различие между роликами РПК и РПК М  только в дизайне боковых стенок рамы ролика, отсюда и разница в цене. Все функциональные параметры данных конструкций абсолютно идентичны.

- Ролик линейный для прокладки кабеля РПК э

Кабельные ролики РПК э отличает прежде всего неразборная конструкция (ось приварена к раме), за счёт чего удаётся снизить цену устройств. Среди положительных сторон такой конструкции следует отметить повышенную по сравнению с аналогами (ролики для прокладки кабеля РПК 150 и РПК 150М) жёсткость конструкции. Это даёт экономичным кабельным роликам некоторое преимущество при больших нагрузках, направленных вдоль оси вращения ролика. В то же время, очевидно, что неразборная конструкция ухудшает ремонтопригодность роликов. Эта проблема частично решается применением в роликах закрытых шариковых подшипников, которые защищены от попадания пыли. Тем не менее в сильно заболоченной местности предпочтительно использование обычных моделей роликов (РПК и РПК М)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Типоразмер ролика | РПК 80э | РПК 150э | РПК 200э |
| Ширина ролика | 80 мм | 150 мм | 200 мм |
| Максимальный диаметр кабеля | 60 мм | 120 мм | 160 мм |
| Максимальная нагрузка | 300 кг | 300 кг | 300 кг |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 300х165х255 | 300х235х255 | 300х285х255 |
| Масса ролика | 2,5 кг | 4 кг | 5,5 кг |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Цена, руб. с НДС | 1100 | 1300 | 1500 |

- Ролик для прокладки кабеля РПК 150МВ

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Ширина ролика, мм | 150 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 120 |
| Максимальная нагрузка, кг | 200 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 300х240х210 |
| Масса, кг | 5 |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Стоимость руб. с НДС: Ролик РПК 150МВ – 1 600 |

- Ролик для прокладки кабеля РПК 150МВ1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Ширина рабочей части ролика, мм | 150 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 140 |
| Максимальная нагрузка, кг | 200 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 300х205х165 |
| Масса, кг | 3,5 |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Стоимость руб. с НДС: РПК 150МВ-1 – 1 800 |

- Кабельный ролик РПК 150К

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Ширина ролика, мм | 150 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 120 |
| Максимальная нагрузка, кг | 200 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 435х240х255 |
| Масса, кг | 5,5 |
| Стоимость руб. с НДС: Ролик РПК 150К – 2900 |

Кабельный ролик РЗ 200

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Размер проходного окна | 200х200 мм |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 150 |
| Максимальная нагрузка, кг | 200 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 500х370х330 |
| Масса, кг | 7,5 |
| Стоимость руб. с НДС: РЗ 200 – 3 900 |

Кабельный ролик РЗ 150М

Кабельный ролик РЗ 150М предназначен для проведения протяжки кабеля. Конструкция рамы позволяет крепить ролик к различным технологическим кронштейнам (изготавливаются по тех. заданию заказчика).

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Размер проходного окна | 150х150 мм |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 130 |
| Максимальная нагрузка, кг | 200 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 320х320х110 |
| Масса, кг | 8,5 |
| Стоимость руб. с НДС: РЗ 150М – 3 700 |

Основание РЗ

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Максимальная нагрузка, кг | 200 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 500х380х60 |
| Масса, кг | 2,6 |
| Стоимость руб. с НДС: Основание РЗ – 400 |

Ролик для прокладки кабеля РЗ 150М на штанге

Кабельный ролик РЗ 150М на штанге предназначен для проведения протяжки кабеля. Конструкция рамы позволяет крепить ролик в различных технологических проёмах.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Размер проходного окна | 150х150 мм |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 120 |
| Максимальная нагрузка, кг | 200 |
| Регулируемая длина штанги, мм | 2250…2500 |
| Габаритные размеры ролика, ДхШхВ, мм | 320х320х110 |
| Масса в сборе, кг | 18 |
| Стоимость руб. с НДС: РЗ 150М на штанге – 9 300 |

- Ролик линейный универсальный РЛУ

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Ширина ролика, мм | 150 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 120 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм; | 305х145х145 |
| Масса, кг | 2,5 |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Стоимость руб. с НДС РЛУ – 1 400 |

- Ролик для прокладки кабеля РПК 150Б

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Ширина ролика, мм | 150 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 120 |
| Максимальная нагрузка, кг | 200 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 300х240х220 |
| Масса, кг | 4,5 |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Стоимость руб. с НДС: РПК 150Б – 1 200 |

- Ролик для прокладки кабеля РПК 150МБ

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Ширина ролика, мм | 150 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 120 |
| Максимальная нагрузка, кг | 200 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 300х240х180 |
| Масса, кг | 4 |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Стоимость руб. с НДС: РПК 150МБ – 1 400 |

## Прямой ролик для прокладки кабеля РПК ПС-50

Ролик кабельный линейный РПК ПС-50 предназначен для раскатки кабеля на прямых участках трассы.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Ширина ролика | 150 мм |
| Максимальный диаметр кабеля | 120 мм |
| Максимальная нагрузка | 300 кг |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 500х450х300 мм |
| Масса ролика | 6 кг |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Цена, руб. с НДС | 2 500 |

## 11. Выпускающие ролики для прокладки кабеля РВ 700, РВ 800

Выпускающие ролики для прокладки кабеля РВ 700 и РВ 800 предназначены для придания кабелю направления при смотке с кабельного барабана.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Типоразмер ролика | РВ 700 | РВ 800 |
| Ширина ролика | 700 мм | 800 мм |
| Максимальный диаметр кабеля | 160 мм | 160 мм |
| Максимальная нагрузка | 150 кг | 150 кг |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 500х750х315 | 500х850х315 |
| Масса ролика | 8,5 кг | 9,5 кг |
| Цена, руб. с НДС | 3 900 | 4 100 |

# Ролик для прокладки кабеля выпускающий РВ 1400С складной

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип ролика | РВ 1400С |
| Ширина ролика | 1260 мм |
| Максимальный диаметр кабеля или пучка | 280 мм |
| Максимальная нагрузка | 300 кг |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 1400х540х420 мм |
| Транспортные габаритные размеры, ДхШхВ | 870х540х530 мм |
| Масса | 25,5 кг |
| Цена, руб. с НДС | 7 400 |

- Ролик для прокладки кабеля РПК 150Ал

Ролик для прокладки кабеля РПК 150Ал – кабельный ролик, предназначенный для протяжки кабеля по прямой. Устройство отличает применение в конструкции литого алюминиевого ролика, защищающего кабель от повреждений при монтаже и, в то же время, имеющего высокие прочностные характеристики. Кроме того, устройство имеет прочную раму, изготовленную из профильной трубы, характеризующуюся повышенной несущей способностью. От коррозии рама защищается лакокрасочным покрытием  немецкой фирмы Novatic. Все эти признаки вкупе обеспечивают надёжную и долговечную работу кабельного ролика при сверхноминальных эксплуатационных показателях.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Материал ролика | Алюминий |
| Ширина рабочей части ролика, мм | 150 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 120 |
| Максимальная нагрузка, кг | 200 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 300х240х175 |
| Масса, кг | 3,2 |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Стоимость руб. с НДС: РПК 150Ал – 1 500 |

- Ролик для прокладки кабеля РПК 150МВАл

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Материал ролика | Алюминий |
| Ширина рабочей части ролика, мм | 150 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 140 |
| Максимальная нагрузка, кг | 200 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 300х205х165 |
| Масса, кг | 3,5 |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Стоимость руб. с НДС: РПК 150МВАл – 2 000 |

- Ролик для прокладки кабеля РПК 150ВАл

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Материал ролика | Алюминий |
| Ширина рабочей части ролика, мм | 150 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 140 |
| Максимальная нагрузка, кг | 200 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 300х210х200 |
| Масса, кг | 4,5 |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Стоимость руб. с НДС: РПК 150ВАл – 1 900 |

- Кабельные ролики для ввода кабеля в трубу ВР

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Типоразмер ролика | ВР 100 | ВР 150 | ВР 200 |
| Минимальный внутренний диаметр трубы | 92 мм | 142 мм | 200 мм |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 65 | 120 | 130 |
| Максимальная нагрузка, кг | 200 | 200 | 200 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 220х160х160 | 250х200х200 | 250х260х260 |
| Масса, кг | 6 | 6 | 8,5 |
| Стоимость руб. с НДС: ВР 100 – 5 300 ВР 150 – 6 900 ВР 200 – 7 900 |

- Вводной патрубок ВП 80

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Минимальный внутренний диаметр трубы, мм | 76 |
| Максимальный внутренний диаметр трубы, мм | 85 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 65 |
| Максимальная нагрузка, кг | 200 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 150х150х110 |
| Масса, кг | 1,2 |
| Стоимость руб. с НДС: ВП 80 – 2 700 |

- Вводной патрубок ВП 80Р

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Минимальный внутренний диаметр трубы, мм | 76 |
| Максимальный внутренний диаметр трубы, мм | 85 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 65 |
| Максимальная нагрузка, кг | 200 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 203х150х145 |
| Масса, кг | 1,5 |
| Стоимость руб. с НДС: ВП 80Р – 3 100 |

Угловые кабельные ролики

- Ролик угловой модульный для прокладки кабеля

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Ширина ролика, мм | 150 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 120 |
| Максимальная нагрузка, кг | 200 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 540х255х290 |
| Масса, кг | 12 |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Радиус изгиба кабеля зависит от количества роликов |
| Стоимость руб. с НДС: РПК 3УМ – 3 700 |

- Ролик угловой модульный для прокладки кабеля РПК 3УМэ

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Ширина ролика, мм | 150 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 120 |
| Максимальная нагрузка, кг | 200 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 540х255х290 |
| Масса, кг | 12 |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Радиус изгиба кабеля зависит от количества роликов |
| Стоимость руб. с НДС: РПК 3УМэ – 3 400 |

- Ролик угловой модульный для прокладки кабеля РПК 3УМБ

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Ширина ролика, мм | 150 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 120 |
| Максимальная нагрузка, кг | 200 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 540х255х270 |
| Масса, кг | 11 |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Радиус изгиба кабеля зависит от количества роликов |
| Стоимость руб. с НДС: РПК 3УМБ – 3 400 |

- Ролик РПК 3УМП

Кабельный ролик РПК 3УМП – угловой модульный ролик тяжёлого класса, предназначен для протяжки кабеля диаметром 4-160 мм. Ролики могут соединяться в цепочку.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр роликов | 57 мм |
| Угол поворота вертикального блока роликов | ±7˚ |
| Максимальный диаметр кабеля | 160 мм |
| Максимальная нагрузка | 500 кг |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 340х290х300 мм |
| Масса | 15 кг |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Радиус изгиба кабеля зависит от количества роликов в цепочке |
| Стоимость руб. с НДС: РПК 3УМП – 6 900 |

- Ролик для прокладки кабеля РПК 3УМАл

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Материал ролика | Алюминий |
| Ширина вертикальных роликов, мм | 150 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 120 |
| Максимальная нагрузка, кг | 200 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 480х260х290 |
| Масса, кг | 10 |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Радиус изгиба кабеля зависит от количества роликов |
| Стоимость руб. с НДС: РПК 3УМАл – 4 000 |

- Ролик для прокладки кабеля РПК 4УМ

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр роликов | 57 мм |
| Максимальный диаметр кабеля | 120 мм |
| Максимальная нагрузка | 400 кг |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 380х260х340 мм |
| Масса | 15 кг |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Радиус изгиба кабеля зависит от количества роликов |
| Стоимость руб. с НДС: РПК 4УМ – 4 500 |

- Ролик для прокладки кабеля РПК 3УМВК

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Материал ролика | Капролон |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 140 |
| Максимальная нагрузка, кг | 200 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 300х240х300 |
| Масса, кг | 5,5 |
| Стоимость руб. с НДС: РПК 3УМВК – 3 000 |

- Кабельный ролик РПК 5-150В

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 120 |
| Максимальная нагрузка, кг | 200 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 360х280х320 |
| Масса, кг | 8 |
| Стоимость руб. с НДС: Ролик РПК 150МВ – 5 250 |

- Ролик угловой для прокладки кабеля РПК 3 - У

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Типоразмер ролика | РПК 3-80У | РПК 3-150У | РПК 3-200У |
| Ширина ролика, мм | 80 | 150 | 200 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 60 | 120 | 160 |
| Максимальная нагрузка, кг | 300 | 300 | 300 |
| Радиус изгиба кабеля, мм | 700 | 700 | 700 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм; | 690х170х480 | 690х240х480 | 690х290х480 |
| Масса, кг | 9 | 13 | 15 |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Стоимость руб. с НДС: РПК 3-80У – 4 050 РПК 3-150У – 4 550 РПК 3-200У – 5 000 |

- Ролик угловой для прокладки кабеля РПК 3-150УГ

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Типоразмер ролика | РПК 3-80УГ | РПК 3-150УГ | РПК 3-200УГ |
| Ширина ролика, мм | 80 | 150 | 200 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 60 | 120 | 160 |
| Максимальная нагрузка, кг | 300 | 300 | 300 |
| Радиус изгиба кабеля, мм | 800 | 800 | 800 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм; | 795х325х180 | 795х325х250 | 795х325х300 |
| Масса, кг | 12 | 15 | 18 |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Стоимость руб. с НДС: РПК 3-80УГ – 3 400 РПК 3-150УГ – 4 000 РПК 3-200УГ – 4 400 |

- Ролик угловой для прокладки кабеля РПК 4 - У

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Типоразмер ролика | РПК 4-80У | РПК 4-150У | РПК 4-200У |
| Ширина ролика, мм | 80 | 150 | 200 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 60 | 120 | 160 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 | 150 | 150 |
| Радиус изгиба кабеля, мм | 700 | 700 | 700 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм; | 750х170х500 | 750х240х500 | 750х290х500 |
| Масса, кг | 13 | 18 | 22 |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Стоимость руб. с НДС: РПК 4-80У – 4 200 РПК 4-150У – 4 700 РПК 4-200У – 5 250 |

- Ролик угловой для прокладки кабеля РПК 4-150УГ

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Ширина ролика, мм | 160 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 130 |
| Максимальная нагрузка, кг | 300 |
| Радиус изгиба кабеля, мм | 800 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм; | 1390х500х310 |
| Масса, кг | 30 |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Стоимость руб. с НДС: РПК 4-150УГ – 5 050 |

- Ролик угловой для прокладки кабеля РПК 4-150УВ

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Ширина ролика, мм | 160 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 130 |
| Максимальная нагрузка, кг | 300 |
| Радиус изгиба кабеля, мм | 800 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм; | 1400х815х310 |
| Масса, кг | 32 |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Стоимость руб. с НДС: РПК 4-150УВ – 4 400 |

- Ролик угловой для прокладки кабеля РПК 6- У

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Типоразмер ролика | РПК 6-80У | РПК 6-150У | РПК 6-200У |
| Ширина ролика, мм | 80 | 150 | 200 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 60 | 120 | 160 |
| Максимальная нагрузка, кг | 300 | 300 | 300 |
| Радиус изгиба кабеля, мм | 800 | 800 | 800 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм; | 975х690х180 | 975х690х250 | 975х690х300 |
| Масса, кг | 20 | 25 | 28 |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Стоимость руб. с НДС: РПК 6-80У – 6 300 РПК 6-150У – 6 800 РПК 6-200У – 7 500 |

- Ролик для прокладки кабеля РПК 6-150Ал

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Ширина ролика, мм | 150 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 120 |
| Максимальная нагрузка, кг | 500 |
| Радиус изгиба кабеля, мм | 700 мм |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм; | 835х835х235 |
| Масса, кг | 20 |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Стоимость руб. с НДС: РПК 6-150Ал – 7 100 |

Подвесные кабельные ролики

- Ролик подвесной РП

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Типоразмер ролика | РП 80 | РП 150 | РП 200 |
| Ширина ролика, мм | 80 | 150 | 200 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 60 | 120 | 160 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 | 150 | 150 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм; | 150х140х380 | 150х210х380 | 150х260х380 |
| Масса, кг | 2 | 3,5 | 4,5 |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Стоимость руб. с НДС: РП 80 – 1 300 РП 150 – 1 500 РП 200 – 1 800 |

- Ролик подвесной РП 2-150

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Ширина ролика | 150 мм |
| Максимальный диаметр кабеля | 120 мм |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 330х210х380 |
| Масса ролика | 7,5 кг |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Цена, руб. с НДС | 2 950 |

- Ролик подвесной РП 3-150У

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Ширина ролика | 150 мм |
| Максимальный диаметр кабеля | 120 мм |
| Радиус изгиба кабеля | 400 мм |
| Угол изгиба кабеля | 90° |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 675х250х485 |
| Масса ролика | 10 кг |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Цена, руб. с НДС | 4 200 |

- Ролик подвесной РП 150К

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Ширина ролика, мм | 150 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 120 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм; | 150х210х550 |
| Масса, кг | 4,1 |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Стоимость руб. с НДС: РП 150К – 2 000 |

- Ролик подвесной РП 150Ал

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Ширина ролика, мм | 150 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 120 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм; | 150х210х380 |
| Масса, кг | 3,5 |
| Закрытые шариковые подшипники | да |
| Стоимость руб. с НДС: РП 150Ал50 – 1 600 |

- Ролик подвесной РМ-1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Ширина ролика | 64 мм |
| Максимальный диаметр кабеля | 60 мм |
| Максимальная нагрузка | 200 кг |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 132х126х277 мм |
| Масса | 2 кг |
| Стоимость руб. с НДС | 1050 |

- Ролик подвесной РМ-1э

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Ширина ролика | 64 мм |
| Максимальный диаметр кабеля | 60 мм |
| Максимальная нагрузка | 200 кг |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 132х126х277 мм |
| Масса | 2 кг |
| Стоимость руб. с НДС | 950 |